## List1
Prilog 2. Troškovnik
Ponuditelj:
Naziv:
Sjedište:
Matični broj: |  | OIB:
Kontakt osoba |  | Mob.
Ponuditelj izjavljuje da je proučio dokumentaciju za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje mu je naručitelj stavio na raspolaganje, da je obišao javnu rasvjetu na području Općine Promina i da će prema uvjetima iz ponudbene dokumentacije, ugovora i ovog troškovnika obavljati predmetne poslove za cijenu utvrđenu ovim troškovnikom, kako slijedi:
RDB. | NAZIV- OPIS | JED. MJERE | KOL. | IZNOS
Pregled uređaja i instalacija javne rasvjete
1 | Uklopni i mjerni uređaji javne rasvjete | sat | 1
2 | Dežurstvo van radnog vremena- radni dan | sat | 1
3 | Hitne intervencije | sat | 1
4 | Korištenje osobnog vozila i kombija | sat | 1
5 | Korištenje kamiona sa dizalicom | sat | 1
6 | Korištenje hidrauličke platforme | sat | 1
7 | Korištenje kamiona do 5t | sat | 1
0
Elektromontažni radovi - tekuće održavanje
1 | Izmjena žarulje Na 70W | kom | 1
2 | Izmjena prigušnice Na 70W | kom | 1
3 | Izmjena propaljivača Na 70W | kom | 1
4 | Izmjena stakla ili sjenila Na 70W | kom | 1
5 | Zamjena kompletne armature Na 70W | kom | 1
6 | Zamjena kompletne armature i postava LED svjetiljke i konzolnog nosača | kom | 1
7 | Zamjena kompletne armature i postava LED svjetiljke na postojeći konzolni nosač | kom | 1
8 | Zamjena priključne razdjelnice | kom | 1
9 | Zamjena zračnog voda u rasponu od 30 m | kom | 1
10 | Izmjena usponskog voda u stupu | kom | 1
11 | Popravak armature s novim ožičenjem | kom | 1
12 | Izrada kabel spojke do 4x25 mm2 | kom | 1
13 | Iskop rupe za kabelsku spojku ručno | kom | 1
14 | Demontaža drvenog ili metalnog stupa | kom | 1
15 | Podizanje i učvršćenje stupa do 8m | kom | 1
16 | Podizanje i učvršćenje stupa 8m do 10m | kom | 1
17 | Ugradnja odcjepne spojke MP 10 30 | kom | 1
18 | Ugradnja odcjepne spojke sa probijanjem izolacije EP95-13 | kom | 1
19 | Ugradnja odcjepne spojke Al-Cu odcjepne stezaljke 6-35 mm2 | kom | 1
20 | Ugradnja odcjepne kompresijske stezaljeke za SKS 16/16 mm2 | kom | 1
21 | Izmjena grla | kom | 1
22 | Izrada spoja uzemljena križnom spojkom | kom | 1
23 | Izmjena luxomata ili MTU prijamnika | kom | 1
24 | Izmjena visokoučinskog osigurača 35 A, 63 A, 80 A | kom | 1
25 | Izmjena sklopnika u ormaru TS ili ormaru JR | kom | 1
26 | Lociranje kvara na podzemnom kabelu | kom | 1
27 | Lociranje kvara na zračnom vodu | kom | 1
28 | Zapilavanje asfaltnog sloja pilom | m | 1
29 | Iskop temeljne jame dimenzija 60x60x60, Ugradnja sidra i betoniranje MB 20, Polaganje kabela u kanal | kom | 1
30 | Montaža samonosivog kabelskog snopa (SKS) 2x16 mm2 ili 4x16 mm2 | m | 1
31 | Stezaljka zatezna ZSKP416 za SKS | m | 1
32 | Polaganje bakrenog užeta ili FeZn trake | m | 1
33 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm | m3 | 1
34 | Dijana vijci | kom | 1
35 | Ormar za upravljanje javnom rasvjetomkao tip EK GRR 312 12 kW | kom | 1
36 | Iskop rova 0,40x0,80 za polaganje kabela | m | 1
37 | Zatrpavanje rova nakon polaganje kabela, gal štitinika i traka za upozorenje | m | 1
38 | Dobava i ugradnja pijeska za nasipavanje na dno kabelskog rova, 10cm ispod i 10cm iznad položenih kabela | m3 | 1
39 | Postavljanje prigodne božićne rasvjete | kom | 1
40 | Postavljanje prigodne božićne rasvjete po m1 | m1 | 1
0
Oprema, materijal, rezervni dijelovi, kabeli i pribor
1 | Kabel PP00 3x2,5 mm2 | m | 1
2 | Kabel PP00 4x10 mm2 | m | 1
3 | Kabel PP00 4x25mm2 | m | 1
4 | Kabel PP00 4x6mm2 | m | 1
5 | PF vodič 6 mm2 | m | 1
6 | PF vodič 10 mm2 | m | 1
7 | Silikonski vodič 2,5 mm2 | m | 1
8 | SKS 2x16 mm2 | m | 1
9 | SKS 4x16 mm2 | m | 1
10 | FeZn traka 25x4 mm | m | 1
11 | Cu uže 50 mm2 | m | 1
12 | Traka upozorenja za kabel | kom | 1
13 | Cijev fi 50 za zaštitu kabela | m | 1
14 | Cijev fi 80 za zaštitu kabela | m | 1
15 | Krak za svjetiljku LVC 06/250 mm | kom | 1
16 | Krak za svjetiljku LVC 06/7000 mm | kom | 1
17 | Uklopni sat digitalni, sa luksomatom i sondom | kom | 1
0
Spojke komplet s priborom
1 | Kabel spojka 4x25 mm2 AL | kom | 1
2 | Odcjepna kabel spojka 4x25 mm2 | kom | 1
3 | Odcjepna spojka MP 10 30 | kom | 1
4 | Odcjepna spojka sa probijanjem izolacije EP95-13 | kom | 1
5 | Al-Cu odcjepna stezaljka 6-35 mm2 | kom | 1
6 | Odcjepna kompresijska stezaljka 16/16 mm2 | kom | 1
7 | Izolirana kompresivna stezaljka | kom | 1
0
Stupovi, kandelaberi, svjetiljke, prigušnice i žarulje
1 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - drveni stup 6m | kom | 1
2 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - drveni stup 9m | kom | 1
3 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - drveni stup 10m | kom | 1
4 | Dobava i postavljanje betonskog postolja - drveni stup 6m | kom | 1
5 | Dobava i postavljanje betonskog postolja - drveni stup 9m | kom | 1
6 | Dobava i postavljanje betonskog postolja - drveni stup 10m | kom | 1
7 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - betonski stup 6m | kom | 1
8 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - betonski stup 9m | kom | 1
9 | Dobava, prijevoz, postavljanje, iskop rupa bez obzira na kategoriju zemljišta - betonski stup 10m | kom | 1
10 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 4m kao KORS 1B 400 III Dalekovod za treću/četvrtu vjetrovnu zonu. | kom | 1
11 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 6m kao KORS 2B 600 III Dalekovod za treću/četvrtu vjetrovnu zonu. | kom | 1
12 | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog stupa visine 8m kao KORS 2B 600 III Dalekovod za treću/četvrtu vjetrovnu zonu. | kom | 1
13 | Dobava i montaža betonskog stupa tip kao SB 315/9 Zagorje - Tehnobeton | kom | 1
14 | Iskop rupe za betonski stup 315/9 (2 m), salijevanje rupe betonom (uz šablonu), polaganje stupa te zatrpavanje rupa sa pijeskom - bez obzira na kategoriju zemljišta | kom | 1
15 | Iskop tupe i salijevanje betonskog postolja (900x900x1100mm) za rasvjetke stupove od 4 i 6 m visine - bez obzira na kategoriju zemljišta | kom | 1
16 | Stup SRS B-4 ORS CK1 fi 60 plastificiran u RAL boji ili jednakovrijedan do 6 m | kom | 1
17 | Braga za kandelaber | kom | 1
18 | Sidreni vijak sa maticom | kom | 1
19 | Razdjelnica pr-917-2 | kom | 1
20 | Kandelaberska razdjelnica pr 300-1 | kom | 1
21 | LED svjetiljka SCHREDER VOLTANA EVO 1 8 LED 26W, min. 4000lm, 3000K, autonomno smanjenje snage bez vanjskog signala IP66 ili jednakovrijedna. Jamstvo na svjetiljke, optiku i ostale komponente 8 godina. | kom | 1
22 | Žarulja | kom | 1
23 | Prigušnica | kom | 1
24 | Propaljivač | kom | 1
25 | Staklo ili sjenilo | kom | 1
26 | Pocinčani nosač armature | kom | 1
27 | Porculansko grlo E-27 | kom | 1
28 | Porculansko grlo E-40 | kom | 1
29 | Obujmica za betonac | kom | 1
30 | Vijak s kukom | kom | 1
31 | Stezaljka zatezna ZSKP416 za SKS | kom | 1
32 | Stopica 50 mm2 | kom | 1
33 | Cu tuljak 50 mm2 | kom | 1
34 | Luxomat sa foto otporom | kom | 1
35 | Zatega zračnog voda | kom | 1
36 | Redna stezaljka do 25 mm2 | kom | 1
37 | Traka upozorenja | kom | 1
38 | Gal štitnik 1kV | kom | 1
39 | Sklopnik CN-25-220-50 Hz | kom | 1
40 | Katodni prenaponski odvodnik | kom | 1
0
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)